## 郭綜合 lab normal range
郭綜合醫院 | 正常下限值 | 正常上限值
白血球計數 WBC(10^3/μL) | 3.3 | 9.9
紅血球計數 RBC(10^6/μL) | 3.78 | 5.11
血色素 Hb(g/dL) | 11 | 15
血比容 Hct (%) | 33.3 | 44.4
平均紅血球容積 MCV (fL) | 79.6 | 97.6
紅血球血紅素MCH (pg) | 26.3 | 33.5
平均紅血球血紅素濃度 MCHC(g/dL) | 32.2 | 35
網狀紅血球 RDW(%) | 11.6 | 15.6
血小板 Plt (10^3/μL) | 157 | 392
平均血小板容積 MPV(fL)
嗜中性白血球 Seg(%) | 40.8 | 76.6
嗜酸性白血球 Eos(%) | 0.4 | 7.5
嗜鹼性白血球 Baso(%) | 0.2 | 1.7
單核球 Mono(%) | 4.4 | 11.8
淋巴球 Lymph(%) | 15.4 | 47
band (%) | 0 | 5
血中尿素氮Bun (mg/dL) | 8 | 20
肌酸酐Crea (mg/dL) | 0.55 | 1.02
腎絲球過濾率 (eGFR) | >60
天門冬胺酸轉胺酶AST (U/L) | 8 | 38
丙胺酸轉胺酶ALT (U/L) | 4 | 44
醣化血紅素(HbA1C)
葡萄糖(Glucose) AC | 70 | 100
白蛋白/球蛋白 Albumin (g/dL) | 3.8 | 5.3
K (mmol/L) | 3.5 | 5.1
Na (mmol/L) | 136 | 145
Ca (mg/dL) | 8.8 | 10.2
Mg (mg/dL) | 1.7 | 2.67
鹼性磷酸酶(ALKP) U/L | 39 | 117
C反應性蛋白質(CRP) mg/L | 0 | 0.3
CA125 U/ml | ≦35
CA199 U/ml | ≦37
CEA ng/ml | ≦5
總膽固醇(CHOL) | <200
高密度脂蛋白膽固醇(HDL) | >50
低密度脂蛋白膽固醇(LDL) | <130
三酸甘油脂(TG) | <150
乳酸脫氫酶(LDH) | 125 | 220
T3 ng/dL
Free T4 mIU/L | 0.7 | 1.48
TSH ng/dL | 0.35 | 4.94
Fibrinogen (FIB) mg/dL
FDP(Dimer) ng/mL

## 奇美
奇美醫院 | 正常下限值 | 正常上限值
白血球計數 WBC(10^3/μL) | 3.2 | 9.2
紅血球計數 RBC(10^6/μL) | 3.72 | 4.93
血色素 Hb(g/dL) | 11.6 | 14.8
血比容 Hct (%) | 34 | 44
平均紅血球容積 MCV (fL) | 80 | 100
紅血球血紅素MCH (pg) | 26 | 34
平均紅血球血紅素濃度 MCHC(g/dL) | 31 | 37
網狀紅血球 RDW(%) | 11.5 | 14.5
血小板 Plt (10^3/μL) | 150 | 400
平均血小板容積 MPV(fL)
嗜中性白血球 Seg(%) | 45 | 70
嗜酸性白血球 Eos(%) | 0 | 4
嗜鹼性白血球 Baso(%) | 0 | 1
單核球 Mono(%) | 2 | 8
淋巴球 Lymph(%) | 20 | 45
band (%) | 0 | 3
血中尿素氮Bun (mg/dL) | 7 | 20
肌酸酐Crea (mg/dL) | 0.5 | 1.2
腎絲球過濾率 (eGFR)
天門冬胺酸轉胺酶AST (U/L) | 11 | 34
丙胺酸轉胺酶ALT (U/L) | <34
醣化血紅素(HbA1C) | <5.7%
葡萄糖(Glucose) AC | 70 | 100
白蛋白/球蛋白 Albumin (g/dL) | 3.5 | 5.2
K (mmol/L) | 3.5 | 5.1
Na (mmol/L) | 136 | 145
Ca (mg/dL) | 8.4 | 10.2
Mg (mg/dL) | 1.6 | 2.6
鹼性磷酸酶(ALKP) U/L | 44 | 122
C反應性蛋白質(CRP) mg/L | <5
CA125 U/ml | ≦35
CA199 U/ml | ≦37
CEA ng/ml | <5
總膽固醇(CHOL) | <200
高密度脂蛋白膽固醇(HDL) | >50
低密度脂蛋白膽固醇(LDL) | <130
三酸甘油脂(TG) | <150
乳酸脫氫酶(LDH) | 125 | 220
T3 ng/dL | 78 | 182
Free T4 mIU/L | 0.7 | 1.47
TSH ng/dL | 0.17 | 4.05
Fibrinogen (FIB) mg/dL | 170 | 420
FDP(Dimer) ng/mL | <5